IOTV протокол, версия 2
# Заголовок протокола (20 байт + N байт, N максимум 248)
Версия / протокола	Тип / пакета	Назначение / пакета	Флаги	Размер / тела пакета	Контрольная сумма / заголовка
1 байт	1 байт	1 байт	1 байта	8 байт	8 байт
Тело протокола
(Размер тела пакета) байт

### Версия протокола
Название	Значение
Версия N	N

### Тип пакета
Название	Значение
Отсутствует	0x00
Запрос	0x01
Ответ	0x02

### Назначение пакета
Название	Значение	Должно быть тело протокола
Отсутствует	0x00	Нет
Идентификация устройства	0x01	Да
Состояние устройства	0x02	Да
Чтение данных	0x03	Да
Запись данных	0x04	Да
Ping/Pong	0x05	Нет

### Флаги
Название	Значение
Отсутствуют	0x00
Ошибка	0xFF

### Размер тела пакета
Количество байт, которое ожидается после заголовка протокола.
### Контрольная сумма заголовка
Необходима для таких способов передачи как UART и пр.
Формула расчета = Версия протокола + Тип пакета + Назначение пакета + Флаги + Размер тела пакета
# Тело протокола:
## Идентификация устройства (16 + N байт, N максимум 240)
ID / устройства	Длина имени / устройства	Длина описания / устройства	Количество / каналов записи		Количество / каналов чтения	Флаги	Контрольная сумма / тела пакета
2 байта	1 байт	2 байта	1 байт		1 байта	1 байт	8 байт
Имя устройства				Описание устройства
(Длина имени устройства) байт				(Длина описания устройства) байт
Тип данных канала записи № N				Тип данных канала чтения № N
(Количество каналов записи) байт				(Количество каналов чтения) байт

### ID устройства
Список описания устройств по их ID, смотри в Приложении 1.
### Количество каналов
Минимальное значение — 0. Максимальное значение — 255.
### Флаги
Название	Значение
Отсутствуют	0x00
Ошибка	0xFF

### Контрольная сумма тела пакета
Формула расчета = ID устройства + Длина имени устройства + Длина описания устройства + Количество каналов записи + Количество каналов чтения + Флаги + Размер пакета данных

### Тип данных канала
Типы данных канала описываются размером в один байт. Описание типов каналов смотри в Приложении 2
## Состояние устройства (15 + N байт, N максимум 240 байт)
Длина имени устройства	Состояние устройства	Флаги		Размер / пакета данных	Контрольная сумма / тела пакета
1 байт	1 байт	1 байта		4 байта	8 байт
Имя устройства			Данные
(Длина имени устройства) байт			(Размер пакета данных) байт

### Состояние устройства
Название	Значение
Не доступно	0x00
Доступно	0x01

### Флаги
Название	Значение
Отсутствуют	0x00
Ошибка	0xFF

### Контрольная сумма тела пакета
### Формула расчета = Длина имени устройства + Состояние устройства + Флаги + Размер пакета данных
## Чтение / Запись данных (15 + N байт, N максимум 240)
Длина имени устройства	Номер / канала	Флаги		Размер / пакета данных	Контрольная сумма / тела пакета
1 байт	1 байт	1 байта		4 байта	8 байт
Имя устройства			Данные
(Длина имени устройства) байт			(Размер пакета данных) байт

### Номер канала
Название	Значение
0 - 255	0x00 - 0xFF

### Флаги
Название	Значение
Отсутствуют	0x00
Ошибка	0xFF

### Контрольная сумма тела пакета
### Формула расчета = Длина имени устройства + Номер канала + Флаги + Размер пакета данных
# Приложение 1
## Список ID устройств
### ID 1 (Switch)
Каналы чтения/записи = от 1 до 255 / от 1 до 255

Тип данных W0 - W255 = BOOL
Тип данных R0 - R255 = BOOL

Значение R0 - R255 = true/false или 0/1 – ON/OFF

Канал под номером 255 является общим. Чтение/запись из/в этот канал означает, что необходимо произвести действие для всех каналов устройства.

Описание устройства: «Switch».

### ID 2 (Weather station on bme280, DHT22)
Каналы чтения/записи = от 2 до 3 / 0

Тип данных R0 = FLOAT_32 (Temperature C)
Тип данных R1 = FLOAT_32 (Humidity %)
Тип данных R2 = FLOAT_32 (Pressure mm Hg)

Значение R0 = температура C°
Значение R1 = влажность %
Значение R2 = давление мм рт.ст.

Описание: Метеостанция на датчиках bme280 или DHT22.
### ID 3 (File)
Каналы чтения/записи = 1 / 1

Тип данных R0 = STRING
Тип данных W0 = STRING

Описание: Текстовый файл.

### ID 4 (Облачко =))
Каналы чтения/записи = 3 / 6

Тип данных R0/W0 = BOOL (Воспроизведение мелодии)
Тип данных R1/W1 = BOOL (Подсветка вкл./выкл.)
Тип данных R2/W2 = BOOL (Авто повтор)

Тип данных W3 = BOOL (Звуки природы)
Тип данных W4 = BOOL (Музыка)
Тип данных W5 = BOOL (Переключение подсветки)

Значение R0/W0 = Вкл./Выкл. мелодию.
Значение R1/W1 = Вкл./Выкл. пдсветку.
Значение R2/W2 = Вкл./Выкл. автоповтор.

Значение W3 = Выбрать воспроизведение звуков природы/ переключить на следующий звук.
Значение W4 = Выбрать воспроизведение музыки/ переключить на следующую композицию.
Значение W5 = Переключить подсветку на следующий режим.

Описание: Детский музыкальный ночник — Облачко.
# Приложение 2
### Типы данных каналов
# enum DATA_TYPE
{
    INT_8,
    INT_16,
    INT_32,
    INT_64,
    FLOAT_32,
    DOUBLE_64, // на МК double 32-битный может быть
    BOOL,
    STRING,
    RAW,
    NONE
};